贵州食品工程职业学院

网

上

竞

价

采

购

文

件

年    月   日

目    录

- 网上竞价采购流程图…………………………………3

- 网上竞价采购公告……………………………………4

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件…………6

- 法定代表人身份证明…………………………………7

- 网上竞价报价函………………………………………8

- 网上竞价成交公告……………………………………9

- 一、网上竞价采购流程图

发布公告

在学校官网发布网上竞价采购公告，公告时间不少于1个工作日。

供应商报价

供应商根据公告内容及要求进行报价。

查看报价

竞价时间截止后，查看供应商报价情况。

发布成交公告

报价最低的供应商为成交供应商，在学校官网发布成交公告。

资料归档保存

网上竞价采购工作结束后，将过程资料交归口管理部门登记保存。

- 二、网上竞价采购公告

- 食品与粮食赛道国赛备赛设备租赁 网上竞价采购公告

项目概况：我院位于贵州省贵阳市清镇市职教城桃林路1号，根据我院实际需要，现拟对下列货物进行网上竞价，欢迎符合资格要求的供应商进行报价。

- 一、项目名称：食品与粮食赛道国赛备赛设备租赁

- 二、项目编号： 2026JWJJ005

- 三、项目预算：48000元

- 四、最高限价：48000元

- 五、采购内容：   见附件

- 六、交付期/服务期： 3天

- 七、发布公告的媒介：贵州食品工程职业学院官网。

八、竞价方式：电子邮件报价。供应商根据报价函填写完整后，打印逐页加盖本单位公章后扫描为PDF版，发送到电子邮箱  gzspjwc601@126.com  ，报价时间自公告发起之日起至次日下午17:00时，超过截止时间的报价则视为无效报价。

九、成交原则：邮件报价为一次报价，报价最低的供应商为成交供应商。

十、请供应商根据现有采购内容及技术参数要求进行报价，该报价为最终成交价。总价应包括完成本次项目所有费用，及包含所供货物、物料费、租赁费、制作费、安装费、运输费、会务服务费、人工费、服务费、施工费、税费等全部费用，采购人不再支付其它任何费用。

十一、竞价失败条款：

（1）参与竞价的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消。

十二、供应商参与竞价须提交资料：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）提供法定代表人身份证明；

（3）提供填写完整的报价函。

上述资料均需加盖供应商公章，扫描合成一个PDF文档，按竞价规定的时间发送至指定邮箱。

十三、特殊资格要求：  见附件  。

十四、踏勘：  无  。

十五、本项目不接联合体投标

十六、付款条件： 月结  。

十七、其他要求：见附件。

十八、采购人：贵州食品工程职业学院

联系人：    李慧

联系电话：  18585063610

贵州食品工程职业学院

2026年9月9日

- 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

注：加盖供应商公章

# 四、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月            日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：         职务：

系          （供应商单位名称）           的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证反面复印件

粘贴处

法定代表人身份证正面复印件

粘贴处

供应商（公章）：

供应商法定代表人签字（或印章）：

供应商法定代表人电话：

日     期：          年      月      日

- 五、网上竞价报价函

贵州食品工程职业学院：

贵方于   年   月   日在官网发布的  项目名称   ，项目编号：          的网上竞价采购公告，我方已详细查看全部内容并完全明白，现进行报价，若我方成为成交供应商，我方将按网上竞价采购公告内容要求完成并通过验收。

- 货物类报价清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌、型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气相色谱仪快检设备 | 一、气相色谱检测气体 1、主机设备租赁：含检测器、控制系统、配套线缆；仪器已完成计量校准。 参数： 色谱具有电动自动十通阀进样系统，使保留时间有良好准确性，数据更加准确；内置自动负压采样装置；大屏幕触摸液晶显示工控机，具有一键式开机功能；数据工作站直接读出各组分的峰面积数据和浓度含量；三通道设计，在A通道上检测O2、 N2 、CH4、CO2，在B通道上检测 C2H4、 C2H6、C2H2、C3H8、H2S，C通道上检测出H2、CO；最小检出限：O2，N2，CH4，CO2≤0.1%,H2,CO 最小检出限≤5ppm，C2H4、C2H6、 C2H2、C3H8、H2S最小检出限≤ 0.05ppm，定量重复性：≤3%；恒温柱箱，以保证参数的稳定性，分析周期不大于16min。 2、安装调制：包含工程师交通、食宿、上门安装调试、现场操作指导、故障处置，设备装机、基线校准、仪器自检；对师生开展仪器操作、开关机、基础维护培训。 3、设备运输：包含仪器防震包装、上门送货至学校、到期上门回收，含货运保险。 4、配套耗材：包含N2、 CO2、 O2混合标准气体、氦气、进样垫、衬管、密封件、过滤组件、基础标样。 5、租赁期运维：包含租赁期远程技术支持，非人为故障调试处置，技术咨询。 服务条款 二、害虫检测设备智能设备（含软件） 1.内置图像识别系统、摄像头模块等，能自主识别害虫 2.集合数据站、人工智能大模型等功能性模块 3.重量：4.7kg |  |  | 套 | 2 |  |  | 租赁 |
| 总报价（人民币大写）： 供应商填写 元（¥ 供应商填写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、网上竞价成交公告

一、采购人：贵州食品工程职业学院

二、项目名称：

三、项目编号：

四、网上竞价公告发布时间： 年 月 日 上午/下午    时（北京时间）

五、网上竞价截止时间： 年 月 日 上午/下午    时（北京时间）

六、成交结果：

| 成交供应商名称 | 成交金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |

七、采购人的名称、联系方式：

（一）联系人：

（二）联系方式 ：

贵州食品工程职业学院

年  月  日